[image: image1.jpg]UNIA EUROPEJSKA Ml
EUROPEJSKI *
FUNDUSZ SPOLECZNY Tk

KAPlTAt LU DZ Kl POWIAT GRYFICKI

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI www.gryfice.pl

*

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejskg w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego



                                                                                                    

                   ZAPYTANIE OFERTOWE

                          z dnia 11maja 2011r.

W związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach projektu „Aktywni = Samodzielni”, w ramach Poddziałania 7.1.2 PO KL, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszam do przedstawienia oferty cenowej.  


Niniejsze oferty nie są częścią postępowania przetargowego, lecz służą jedynie analizie cen rynkowych.
ZAMAWIAJĄCY:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
72-300 Gryfice, ul. Dworcowa 22

NIP: 857-17-06-418

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem:
1.  laptop – minimalne parametry: pamięć RAM: 4GB; przekątna ekranu: 16 -17 cala; system operacyjny Windows 7 Professional, wyposażony w : nagrywarkę DVD, czytnik kart pamięci,  procesor: minimum  Intel Core i3,  min. 3 gniazda USB . 

2. oprogramowanie biurowe do laptopa: zawierający co najmniej edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji i pokazów multimedialnych, program do tworzenia   i edytowania biuletynów broszur i ulotek. W

       Wykonawca dostarczy wersje instalacyjne na nośniku CD.
3. zasilacz awaryjny UPS: moc skuteczna 490 W; moc pozorna 800 VA; napięcie wejściowe              i wyjściowe 230 V; sygnalizacja pracy: dźwiękowa, diody LED; sinus podczas pracy bateryjnej, czas przełączania 6 ms; ilość gniazd wyjściowych- 4; oprogramowanie: kompatybilne:Windows/Linux/Unix; zabezpieczenie elektroniczne przeciwzwarciowe   przeciążeniowe, filtr telekomunikacyjny; gwarancja co najmniej 24 miesiące.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie zostanie wykonane i dostarczone Zmawiającemu do dnia  15 czerwca 2011r. Miejscem odbioru będzie siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w terminie do dnia  20 maja 2011r. pisemnie  w siedzibie PCPR lub  na adres: e-mail: pokl.pcprgryfice@op.pl lub faxem na nr: 91 384 66 26. Osoba do kontaktów roboczych: Koordynator projektu – Jolanta Siewicz nr tel. 91 852 38 08.
W przypadku przygotowania wyceny, proszę o podanie cen w kwotach brutto  i netto. W ofercie proszę o wyszczególnienie odrębnej pozycji dla laptopa i oprogramowanie  i zasilacz.
KRYTERIA WYBORU OFERTY:                                                                                                   Kryterium oceny ofert stanowi cena i jakość.
INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

[image: image2.jpg]BIURO PROJEKTU:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach
ul.Dworcowa 22, 72-300 Gryfice

tel./fax: 091 384 66 26,

aktywni = samodzielni e-mail: pokl.pcprgryfice@op.pl

e





[image: image1.jpg][image: image2.jpg]